INTRODUÇÃO

A extração de informações científicas dependem de um bom processo de redução dos dados observacionais crus obtidos, atualmente, com os CCDs. Os elementos que separam a imagem crua e a informação científica buscada são os ruídos envolvidos na detecção dos fótons; são, eles geralmentes:

ruído devido ao processo de leitura do CCD
ruído devido a emissão térmica dos próprios instrumentos
ruído devido a sensibilidade diferenciada a radiação de cada (grupo de) pixel do CCD

Há diversas técnicas e métodos de implementá-las que permitem reduzir esses erros e extrair a ciência relevante. A técnica que será exposta e implementada, com certas modificações, pelo PYpeline será o Procedimento Padrão IRAF (Tody 1992).

Correção de Bias:
1 – Cria-se uma imagem, denominada masterbias, com um ruído de fundo mediano partir das várias imagens de ruído de fundo (bias).
2 – Subtrai-se o masterbias de todas as outras imagens (ciência, dark e flat)

Correção de Dark Current[1]:
[1] Não incluido no Pypeline, já que atualmente, o ruído térmico não é significante.
! - É necessário exista antes o masterbias.
1 – Subtrai-se de cada imagem de dark o masterbias
2 – Cria-se uma imagem, denominada masterdark, com o dark mediano a partir das várias imagens de dark.
3 - Subtrai-se o masterdark das imagens de ciência e de flat

Correção e Normalização de Flat:
!É necessário que exista masterbias e masterdark (este último se houver)
 1 – Subtrai-se de cada imagem de flat o masterbias e o masterdark, este último se houver
2 – Obtém-se o valor médio de todos os pixels para uma imagem e divide-se a imagem por este valor obtido.
3 – Cria-se uma imagem mediana, masterflat, a partir das imagens de flat já normalizados

Correção de Imagens de Ciência[2]:
[2] Não incluído no Pypeline, já que o código se propõe apenas a fazer a redução primária.
!É necessário que exista masterbias, masterflat e masterdark
1 – Subtrai-se de cada imagem de ciência o masterbias e o masterdark, se houver.
2 – Multiplica-se cada imagem de ciência pelo masterflat
A – Se necessário, combina-se as imagens de ciência para uma imagem principal.

Análise Fotométrica dos dados:

Essa parte está a critério do(a) cientista. E depende do objetivo buscado.

DEPENDÊNCIAS E PRÉ-REQUISITOS

O PYpeline é um código escrito em Python 3.6 (portanto, recomenda-se que o(a) usuário(a) utilize versões posteriores ao Python 3.5), e depende de alguns pacotes para funcionar corretamente (ver o Readme.md). Eles tem funções que tem por objetivo facilitar o trabalho numérico dos dados (Numpy), gerenciamento de arquivos (Os, Glob) e leitura dos arquivos FITS (Astropy).
Além das depêndências de pacotes, o PYpeline depende de uma organização de diretórios específica para funcionar corretamente (figura abaixo).