A extração de informações científicas dependem de um bom processo de redução dos dados (imagens) crus obtidos, atualmente, com os CCDs. Os elementos que separam a imagem crua e a informação científica buscada são os ruídos envolvidos na detecção dos fótons; são, geralmente, eles:

ruído devido ao processo de leitura do CCD
ruído devido a emissão térmica dos próprios instrumentos
ruído devido a sensibilidade diferenciada a radiação de cada (grupo de) pixel do CCD

Há diversas técnicas e métodos de implementá-las que permitem reduzir esses erros e extrair a ciência relevante. A técnica que será exposta e implementada, com certas modificações, pelo PYpeline será o Procedimento Padrão IRAF (Tody 1992).

Correção de Bias:

Denomina-se Bias o ruído de fundo presente em todas as imagens causado pela própria leitura dos dados do CCD.

Procedimento:

1 – Cria-se uma imagem, denominada masterbias, com um ruído de fundo mediano partir das várias imagens de ruído de fundo (bias).
2 – Subtrai-se o masterbias de todas as outras imagens (ciência, dark e flat)

Correção de Dark Current:

Denomina-se Dark Current o ruído proveniente da emissão térmica de radiação dos próprios instrumentos de detecção.

Procedimento:

! - É necessário exista antes o masterbias.
1 – Subtrai-se de cada imagem de dark o masterbias
2 – Cria-se uma imagem, denominada masterdark, com o dark mediano a partir das várias imagens de dark.
3 - Subtrai-se o masterdark das imagens de ciência e de flat

Correção e Normalização de Flat:

!É necessário que exita masterbias e masterdark (este último se houver)
 1 – Subtrai-se de cada imagem de flat o masterbias e o masterdark, este último se houver
2 – Obtém-se o valor médio de todos os pixels para uma imagem e divide-se a imagem por este valor obtido.
3 – Cria-se uma imagem mediana, masterflat, a partir das imagens de flat já normalizados

Correção de Imagens de Ciência Parcial*:
* - Não será feito a subtração do céu
!É necessário que exista masterbias, masterflat e masterdark

1 – Subtrai-se de cada imagem de ciência o masterbias e o masterdark, se houver.
2 – Multiplica-se cada imagem de ciência pelo masterflat
A – Se necessário, combina-se as imagens de ciência para uma imagem principal, denominada comb_sci

Análise Fotométrica ou Espectroscópica